## MATERIELS ET PRODUITS MEDICAUX
PROPOSITION FINANCIERE
Désignation | Spécifications techniques | Prix Unitaire
|  | Quantité de 1 à 10 | Quantité de 11 à 25 | Quantité de 26 à 50 | Quantité de 51 à 100 | Quantité de 101 à 250 | Quantité de 251 à 500 | Quantité de 501 à 1000 | Quantité >1000
ALCOOL 90° 100 ML | Forme : Liquide. Pureté : Alcool de haute pureté, exempt d'impuretés et d'autres substances. Certifications : Conformité aux normes pharmaceutiques ou industrielles pertinentes. Type de Flacon : Flacon en verre ou en plastique résistant, conforme aux normes de sécurité. Bouchon : Bouchon hermétique, à vis ou à pression pour éviter les fuites.
ALCOOL 90° 250 ML | Forme : Liquide. Pureté : Alcool de haute pureté, exempt d'impuretés et d'autres substances. Certifications : Conformité aux normes pharmaceutiques ou industrielles pertinentes. Type de Flacon : Flacon en verre ou en plastique résistant, conforme aux normes de sécurité. Bouchon : Bouchon hermétique, à vis ou à pression pour éviter les fuites.
ALCOOL 90° 500 ML | Forme : Liquide. Pureté : Alcool de haute pureté, exempt d'impuretés et d'autres substances. Certifications : Conformité aux normes pharmaceutiques ou industrielles pertinentes. Type de Flacon : Flacon en verre ou en plastique résistant, conforme aux normes de sécurité. Bouchon : Bouchon hermétique, à vis ou à pression pour éviter les fuites.
ALCOOL 90° 1L | Forme : Liquide. Pureté : Alcool de haute pureté, exempt d'impuretés et d'autres substances. Certifications : Conformité aux normes pharmaceutiques ou industrielles pertinentes. Type de Flacon : Flacon en verre ou en plastique résistant, conforme aux normes de sécurité. Bouchon : Bouchon hermétique, à vis ou à pression pour éviter les fuites.
POT D'ALCOOL POUR LES MAINS | Pot de solution alcoolisé pour les mains (bouteille 250 ml)
ALCOOL PAD | Alcool pad 70% isopropylique alcool paquets de 100
ETHANOL | Ethanol en bouteille solution à 70% pour désinfection de 250 ml
ETHANOL | Ethanol en bouteille solution à 70% pour désinfection de 500 ml
ETHANOL | Ethanol en bouteille solution à 70% pour désinfection de 700 ml
ETHANOL | Ethanol en bouteille solution à 70% pour désinfection de 1 litre
ACIDE ECETIQUE | Acide acétique 90° 1L flacon
POVIDONNE IODE 10% 100ML | Forme : Solution liquide. Pureté : Solution de haute pureté, exempt de contaminants ou impuretés. Type de Flacon : Flacon en plastique ou en verre résistant aux produits chimiques. Bouchon : Bouchon hermétique, à vis ou à pression pour éviter les fuites.
XYLOCAINE 10 ML | Volume : 10 ml Concentration : 1% ou 2% Forme : Solution injectable
LIDOCAINE 10 ML | Volume : 10 ml Concentration : 1% ou 2% Forme : Solution injectable
TALC DE VENISE 100 G | Forme : Poudre fine. Ingrédient Principal : Talc pur. Pureté : Poudre de haute pureté, exempt de contaminants ou impuretés. Type de Flacon : Flacon en plastique ou en verre, résistant aux produits en poudre. Bouchon : Bouchon hermétique, à vis ou à tamis pour faciliter l’utilisation de la poudre.
ETHER 125 ML | Volume : 125 ml. Pureté : Haute pureté pour utilisation médicale. Conditionnement : Flacon avec bouchon sécurisé.
BETADINE JAUNE 100ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (100 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE JAUNE 125ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (125 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE JAUNE 250ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (250 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE JAUNE 450ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (450 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE JAUNE 500ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (500 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE ROUGE 100ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (100 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE ROUGE 125ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (125 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE ROUGE 250ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (250 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE ROUGE 450ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (450 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
BETADINE ROUGE 500ML | Concentration : 10% Forme : Solution ou lotion Volume : Préciser le volume souhaité (500 ml) Efficacité : Antiseptique à large spectre
GANT PROPRE B/100 | Quantité : 100 gants par paquet. Taille : S, M. Matériau : latex. Épaisseur : 3 mil, 5 mil. Couleur : blanc. Texturé : la surface est lisse. Poudré : les gants sont poudrés. Stérilité : les gants sont stériles. Résistance : Résistant aux déchirures et aux perforations.
GANT CHIRURGICAL P/50 | Gant chirurgical stéril T7.5 paquet de 50
GANT STERILE B/100 | 100 gants par paquet S (Small) M (Medium) Latex 3 mil (0,076 mm) pour une utilisation générale 5 mil (0,127 mm) pour une protection accrue Blanc Surface lisse : Offre une sensation de confort et une dextérité améliorée, adaptée aux tâches nécessitant une précision. Les gants sont poudrés pour faciliter l'enfilage et éviter que les gants ne collent entre eux. Les gants sont stériles, emballés individuellement pour une utilisation dans des environnements médicaux ou de laboratoire où la stérilité est cruciale. Résistance aux déchirures : Conçus pour résister aux déchirures pendant l'utilisation. Résistance aux perforations : Offre une protection contre les perforations pour garantir une barrière efficace contre les contaminations.
GANT D'EXAMEN A L'UNITE (PAS DE PAIRE) | Paquet de Gants propres (à l’unité, pas de pair ; paquet de 100)
SPARADRAP 5MM | Dimensions : 18 x 5 mm. Type : Adhésif, hypoallergénique Conditionnement : Rouleau ou boîte.
COMPRESSE NON STERILES 8 PLIS B/100 | Dimensions :10x10 cm Plis : 8 plis. Quantité : 100 compresses par boîte. Matériau : Gaze de coton. Épaisseur : moyenne. Couleur : Blanc. Absorption : Haute capacité d'absorption pour une utilisation efficace dans la gestion des plaies
COMPRESSE STERILLE 20X20 / PAQUET / 10 | Dimensions : 20x20 cm Quantité : 10 compresses par paquet Matériau : Gaze de coton Stérilité : Stérile, emballé individuellement Absorption : Haute capacité d'absorption
COMPRESSE STERILE 20X20 / PAQUET DE 100 | Dimensions : 20x20 cm Quantité : 100 compresses par paquet Matériau : Gaze de coton Stérilité : Stérile, emballé individuellement Performance Absorption : Haute capacité d'absorption
COTON HYDROPHILE 500G | Matériau : 100% coton. Aspect : Flocons ou ouate de coton. Couleur : Blanc. Texture : Doux et très absorbant. Absorption : Haute capacité d'absorption des liquides. Confort : Doux et non irritant pour une utilisation sur la peau. Pureté : Fabrication à partir de coton de haute qualité, sans contaminants ni produits chimiques agressifs.
COTON HYDROPHILE 1KG | Matériau : 100% coton. Aspect : Flocons ou ouate de coton. Couleur : Blanc. Texture : Doux et très absorbant. Absorption : Haute capacité d'absorption des liquides. Confort : Doux et non irritant pour une utilisation sur la peau. Pureté : Fabrication à partir de coton de haute qualité, sans contaminants ni produits chimiques agressifs.
SACHET ZIP | Type : Sac de rangement avec fermeture à zip. Usage : Stockage et protection des petits articles, échantillons, produits alimentaires ou non alimentaires. Largeur : 20 cm Hauteur : 25 cm Épaisseur : 50 microns Volume : Environ 2 litres Type : Polyéthylène basse densité (PEBD). Qualité : Transparent, résistant aux déchirures. Couleur : Transparent Fermeture : Zip à glissière en plastique, fermeture hermétique.
PAPIER ZIP P/100 | Type : Papier avec fermeture à zip. Usage : Emballage, stockage, et protection de documents ou petits objets. Largeur : 25 cm Hauteur : 30 cm Grammage : 120 g/m² Type : Papier kraft ou papier recyclé. Qualité : Résistant et durable, avec une surface lisse Fermeture : Zip en plastique ou en métal, hermétique. Papier : Marron kraft ou blanc.
SAC ZIPLOCK P/100 | Sac ziplock 100x10 dimension WxL 100x150 mm 4 inches x 6 inches paquet de 100
PAPIER FILTRE DBS P/100 | Largeur : 10 cm Longueur : 10 cm Épaisseur du Papier : Grammage de 90 g/m² Matériau : Papier de filtre à haute pureté, en cellulose ou mélange de cellulose et fibres synthétiques Type de Filtration : Porosité de 2.5 µm (ou spécifié par le fabricant) Couleur : Blanc Type : En paquet Quantité par Emballage : 100 feuilles par paquet.
PIPETTES EN PLASTIQUE BT 100 | Usage : Transfert de liquides, mesures précises en laboratoire Volume : 1 à 10 ml Matériau : Plastique, souvent polypropylène Couleur : Transparent Emballage : Paquet de 100 pipettes Performance Résistance : Résistant aux produits chimiques courants Stérilité : Peut-être stérile ou non stérile.
LANCETTES STERILES BT/100 | Quantité : 100 lancettes par boîte Type : Stérile Matériau : Acier inoxydable Conservation : Utiliser directement après ouverture
LANCETTES RETRACABLES P/100 | Quantité : 200 lancettes par boîte Type : retracable Conservation : Utiliser directement après ouverture
PAQUET DE 100 TUBES DE PRELEVEMENT SOUS VIDE EDTA VIOLET | Quantité : 100 tubes par paquet Additif : EDTA (anticoagulant) Volume : Généralement 4 à 6 ml Couleur : Violet Stérilité : Stérile, prêt à l'emploi
CRACHOIRS | Matériau : Plastique ou métal Capacité : Environ 200 à 500 ml Forme : Généralement cylindrique ou conique Couleur : Transparent ou blanc Nettoyage : Lavable et réutilisable ou jetable.
ABAISSE LANGUE EN BOIS L/EPAISSEUR /STERILE | Longueur : Environ 15 cm Épaisseur : Environ 1 mm Matériau : Bois Stérilité : Stérile, emballé individuellement Finition : Lisse, sans échardes
ECOUVILLONS POUR IVA P/100 | Quantité : 100 écouvillons par paquet Matériau : Plastique ou fibre Taille : Varie selon le modèle Stérilité : Stérile, prêt à l'emploi
TIGE EN BOIS P/75 | Tige en bois pour écouvillon paquet de 75
SONDE D'ASPIRATION NASO GASTRIQUE CH08 ET 10 | Tailles Disponibles : CH08 et CH10 (diamètre intérieur de la sonde) Matériau : PVC ou silicone Longueur : Variable, généralement autour de 100 cm Stérilité : Stérile, emballé individuellement
BLOUSE A USAGE UNIQUE | Matériau : Polypropylène ou autre matière non-tissée Taille : Taille unique ou plusieurs tailles disponibles Couleur : Bleu, blanc ou autre couleur Stérilité : Jetable après usage
BLOUSE JETABLE UNIQUE P/10 | Paquet de 10 blouses Polypropylène : Léger et jetable, souvent utilisé pour des environnements médicaux ou de laboratoire. Polyéthylène : Imperméable et souvent utilisé pour des procédures où une protection contre les fluides est nécessaire. Tissu Non-Tissé : Pour des blouses jetables avec une meilleure respirabilité. Généralement disponibles en tailles S, M, L, XL, ou en tailles uniques qui conviennent à la plupart des adultes Fermeture : Généralement avec des boutons, des pressions ou des attaches à l'arrière. Couleur : Souvent bleu, blanc ou vert, Type : Jetable ou réutilisable, mais les blouses jetables sont courantes dans ce format. Longueur : Souvent jusqu'aux genoux ou mi-mollet pour une couverture complète. Protection contre les contaminants et les éclaboussures dans des environnements médicaux, de laboratoire, ou de traitement.
PAQUET DE 100 AIGUILLES/ PRELEVEMENT SOUS VIDE A PRELEVEMNT 1 GX1/2 | Quantité : 100 aiguilles par paquet Taille : 1 x 1/2 (inches) Matériau : Acier inoxydable Type : Stérile Stérilité : Stérile, prêt à l'emploi
KIT DE PRODUITS CONTRACEPTIFS | Paquet de préservatifs Pilule Pilule du lendemain Stérilet Spermicide Préservatif féminin Implant injectable
KIT DE DEPISTAGE VIH | Bandelettes ou cassettes de test VIH Écouvillons buccaux (pour tests salivaires) Lances ou aiguilles (pour tests sanguins par piqûre au doigt) Tubes ou conteneurs pour échantillons de sang Solutions de réactif (pour tests nécessitant des développements chimiques) Gobelets de prélèvement Pipettes ou compte-gouttes (pour transférer les échantillons) Tampons d'alcool (pour désinfecter la peau avant le prélèvement) Contrôles positifs et négatifs Gants jetables Bandes ou étiquettes pour identification des échantillons Boîte de stockage et de transport pour les éléments du kit
KIT DE DEPISTAGE TB | Bandelettes ou cassettes pour tests antigéniques Conteneurs stériles pour échantillons de crachat Écouvillons pour prélèvements d'autres échantillons (si applicable) Tuberculine (pour le test cutané, Test de Mantoux) Milieu de culture (ex. : Löwenstein-Jensen, si le kit inclut des tests de culture) Pipettes ou compte-gouttes (pour l'administration des réactifs) Seringues et aiguilles (pour l'injection intradermique de la tuberculine) Contrôles positifs et négatifs pour validation des résultats Gants jetables Tampons d'alcool pour désinfection Boîte de stockage et de transport pour le kit
KIT DE DEPISTAGE | Vinaigre Blanc Eau Distillée Bâtonnets Conteneurs Pipettes ou Compte-Gouttes Gants Jetables Tampons d'Alcool Boîte de Stockage.
SERINGUE 0,5 + AIGUILLES P/100 | Matériau : Polypropylène pour la seringue, acier inoxydable pour les aiguilles Aiguille incluse : Généralement de 25G à 27G Quantité par paquet : 100 unités Stérilité : Stérile, emballée individuellement Caractéristiques supplémentaires : Volume minimal, idéale pour des injections de faible volume ou des administrations précises de médicaments. Quantité : 100 unités par paquet Stérilité : Stérile, emballé individuellement
SERINGUE 1CC + AIGUILLES P/100 | Matériau : Polypropylène pour la seringue, acier inoxydable pour les aiguilles Aiguille incluse : Généralement de 23G à 27G Quantité par paquet : 100 unités Stérilité : Stérile, emballée individuellement Caractéristiques supplémentaires : Volume adapté pour des doses faibles ou des mesures précises, souvent utilisée pour des injections intramusculaires ou sous-cutanées.
SERINGUE 2,5CC + AIGUILLES P/100 | Matériau : Polypropylène pour la seringue, acier inoxydable pour les aiguilles Aiguille incluse : Généralement de 23G à 25G Quantité par paquet : 100 unités Stérilité : Stérile, emballée individuellement Caractéristiques supplémentaires : Volume moyen, utile pour des injections de taille intermédiaire et des prélèvements de petits volumes.
SERINGUE 5CC + AIGUILLES P/100 | Aiguilles : Inclues, généralement de 23G à 27G Matériau : Polypropylène pour la seringue, acier inoxydable pour les aiguilles Quantité : 100 unités par paquet Stérilité : Stérile, emballé individuellement
SERINGUE 10CC + AIGUILLES P/100 | Matériau : Polypropylène pour la seringue, acier inoxydable pour les aiguilles Aiguille incluse : Généralement de 21G à 23G Quantité par paquet : 100 unités Stérilité : Stérile, emballée individuellement Caractéristiques supplémentaires : Volume plus important, souvent utilisée pour des injections plus grandes ou des prélèvements de volumes plus importants.
SERINGUE 20CC + AIGUILLES P/100 | Matériau : Polypropylène pour la seringue, acier inoxydable pour les aiguilles Aiguille incluse : Généralement de 18G à 21G Quantité par paquet : 100 unités Stérilité : Stérile, emballée individuellement Caractéristiques supplémentaires : Volume élevé, adaptée pour des injections importantes ou des prélèvements de grands volumes.
SERINGUE 60 CC A BOUT CONIQUE P/25 | Type de Bout : Conique Matériau : Polypropylène Quantité : 25 seringues par paquet Performance Stérilité : Stérile, emballé individuellement
BOITE DE SECURITE | Boite de sécurité pour conservation de séringues usés 5L
SERUM PHYSIOLOGIQUE UNIDOSE 5ML / BTE | Volume : 5 ml par ampoule Concentration : 0.9% NaCl Conditionnement : Boîte de unidoses Stérilité : Stérile, prêt à l'emploi
VACUITENER FLASHBACK AUGUILLE/ PRELEVEMENT SANGUIN | Matériau : Acier inoxydable Taille : Varie selon les besoins Design : Aiguille avec mécanisme de sécurité Flashback Stérilité : Stérile, prêt à l'emploi
TAPIS DE PAILLASE ROULEAU | Largeur : Environ 30 cm à 60 cm Longueur : 5 à 10 mètres Matériau : Papier ou plastique Conservation : Remplacer régulièrement pour maintenir l’hygiène
PAILLASE DE LIT GYNECOLOGIQUE ROULEAU | Paillasse Gynécologique Non-tissé Polyéthylène ou Polypropylène Standard : Environ 90 cm x 180 cm ou 90 cm x 200 cm Blanc : Couramment utilisé pour des raisons d'hygiène et de propreté. Jetable : Conçu pour une utilisation unique, jetable après chaque examen pour maintenir une hygiène optimale. Imperméable : Résistant aux fluides pour protéger le lit ou la table d'examen. Absorbant : Peut inclure une couche absorbante pour plus de confort et de sécurité. Adhésif : Peut être équipé de bandes adhésives pour fixer la paillasse en place.
SPECULUM P/100 | Usage : Examens pelviens Matériau : Acier inoxydable ou plastique Tailles : Petite, moyenne, grande (à spécifier) Type : Métallique ou jetable Stérilité : Stérile.
ANUSCOPE | Matériau : Acier inoxydable ou plastique Longueur : Environ 8-10 cm Diamètre : Varie selon le modèle Stérilité : Stérile
PILULES MICROGYNON B/3 CYCLES | Dosage : 21 pilules par plaquette Ingrédients Actifs : Éthinylestradiol et lévonorgestrel Forme : Comprimés
IMPLANT JARDELLE P/10 | Durée d’efficacité : Environ 5 ans Matériau : Silicium ou polymères biocompatible
IMPLANT JARDELLE P/10 | Implants jardelle 2X7 MG 1X10 periode 3 ANS CONDITIONNEMENT PAQUET DE 10
PHALLUS EN BOIS L/CM/DIAM | Longueur : 15 cm Diamètre : 5 cm Matériau : Bois Couleur : Naturelle Finition : Lisse et poli
ZOE | Zoé en cube: appareil génital féminin en plastique sous la forme de cube
GLICOMETRE
BANDELETTE B/50
BANDELETTE B/100
ACCUMULATEUR DE FROID
STETHOSCOPE | Stéthoscope
THERMOMETRE A MERCURE | Type : Thermomètre clinique. Plage de Mesure : à partir de 35°C. Précision : Haute précision.
THERMOMETRE | Thermomètre paquet de 12
THERMOMETRE FRONTAL | Thermomètre frontal 2 en 2
TENSIOMETRE ELECTRONIQUE | Tensiometre electronique M3 Confor Omron
TENSIOMETRE ELECTRONIQUE | Tensiometre electronique pour les pressions artérielles
TENSIOMETRE BRASSARD ENFANT | Type : Manchon pour bras adulte. Type de Mesure : Manuel ou automatique.
TENSIOMETRE BRASSARD ADULTE | Type : Manchon pour bras enfant. Type de Mesure : Manuel ou automatique.
MUAC ENFANT | Dimensions : Généralement 25 cm ou plus Matériau : Plastique ou tissu résistant Échelle de mesure : Précise pour évaluer la malnutrition Précision : Haute précision pour les mesures
MUAC ADULTE | Dimensions : Généralement 25 cm ou plus Matériau : Plastique ou tissu résistant Échelle de mesure : Précise pour évaluer la malnutrition Précision : Haute précision pour les mesures
BOBINE OUATE GAUFRE 200 FORMATS | Matériau : Ouate de coton gaufrée. Épaisseur : 3 mm. Couleur : Blanc. Absorption : Haute capacité d'absorption pour une utilisation efficace dans la gestion des liquides.
PESE-BEBE ELECTRONIQUE | Type : Écran LCD ou LED Affichage : Numérique clair pour une lecture facile et rapide du poids Dimensions de la Plateforme : Taille : 35 x 35 cm Conception adaptée pour offrir suffisamment d'espace tout en étant pratique pour les bébés Matériau de la Plateforme : Verre trempé : Durable et facile à nettoyer, résistant aux chocs Plastique : Léger et robuste, souvent utilisé pour des éléments de la structure Métal : Assure une solidité supplémentaire et une base stable Unité de Mesure : Kilogrammes (kg) pour des mesures standardisées Alimentation : Type : Piles Généralement AA ou AAA, assurant une alimentation simple et accessible Fonction Auto-OFF : Fonction : Arrêt automatique But : Économiser l'énergie en éteignant l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé Indicateurs : Indicateur de batterie faible : Informe lorsque les piles doivent être remplacées pour éviter des interruptions de mesure Indicateur de surcharge : Signale si le poids dépasse la capacité maximale de la balance Précision de Mesure : Haute précision pour des résultats fiables, essentiel pour suivre la croissance du bébé avec exactitude Stabilité : Plateforme antidérapante pour garantir la sécurité du bébé et éviter les glissades pendant la mesure Facilité d’Utilisation : Conception : Simple à utiliser avec des boutons intuitifs Interface : Accessible pour une utilisation facile par les parents ou les soignants Résistance aux Conditions Environnementales : Protection contre l’humidité : Conception résistante aux éclaboussures ou à l'humidité légère Protection contre les températures extrêmes : Fonctionne correctement dans une gamme de températures variée pour une utilisation fiable en différentes conditions
PESE PERONNES ELECTRONIQUE ADULTE | Écran : Écran LCD ou LED, avec affichage numérique clair Dimensions de la Plateforme : 35x35 cm. Matériau de la Plateforme : verre trempé, plastique, métal. Unité de Mesure : Kilogrammes (kg). Alimentation : Piles. Fonction Auto-OFF : Fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie. Indicateurs : Indicateur de batterie faible, indicateur de surcharge. Précision de Mesure : Haute précision pour des résultats fiables. Stabilité : Plateforme antidérapante pour une sécurité accrue. Facilité d’Utilisation : Simple à utiliser avec des boutons intuitifs.de l’humidité et des températures extrêmes
PESE PERSONNE | Pese personne litte Ballance
TOISE ADULTE | Toise adulte
CISEAU EN INOX 16 MM | Longueur : 16 cm. Matériau : Acier inoxydable. Type : Lame droite ou courbée. Finition : Poli ou satinée.
PINCES AVEC GRIFFES | Matériau : Acier inoxydable. Longueur : 10 à 20 cm. Griffes : Dentelées pour une prise sécurisée. Poignée : Ergonomique avec revêtement antidérapant.
HARICOTS EN INOX | Matériau Principal : Acier inoxydable. Forme Cylindrique : Forme commune pour les haricots en inox. Finition : Finition brillante, lisse au toucher. Finition satinée, légèrement rugueuse. Durabilité : Haute résistance, particulièrement pour inox 316. Boîte en Carton : Standard, protection contre les dommages physiques. Sac Scellé : Protection contre l'humidité.
PLATEAU EN INOX | Plateau en inox 28x3x18cm
CHARIOTS EN INOX A 2 NIVEAU/PRELEVEMENT | Matériau : Acier inoxydable Dimensions : Varie selon le modèle Niveaux : 2 Roues : 4 roues pivotantes
GLACIERE INITIAL BAG 4L | Isolation : Isolation thermique pour maintenir les températures à l'intérieur. Capacité de Conservation : maintient la température, ex. jusqu'à 4 heures selon les conditions d'utilisation. Facilité de Nettoyage : la glacière est lavable, doublure amovible et lavable.
LAMPES FRONTALES + PILES | Source de Lumière : LED Lumens : Varie selon le modèle Piles : Incluses (type et nombre à préciser) Modes : Généralement plusieurs modes d'éclairage
LAMPE DE CONSULTATION | Type : LED (Diode Électroluminescente) Varie Selon le Modèle : La luminosité exprimée en lumens peut varier en fonction du modèle de la lampe, typiquement allant de 100 à 600 lumens ou plus, en fonction des besoins spécifiques de consultation. Type de Piles : Généralement des piles AA, AAA, ou des piles rechargeables (type lithium-ion ou nickel-métal hydrure, selon le modèle). Nombre de Piles : Cela peut varier, mais communément entre 2 à 4 piles. Incluses : Les piles sont généralement incluses avec la lampe ou il peut s'agir de piles rechargeables intégrées. Modes Multiples : La lampe peut offrir plusieurs modes d'éclairage pour s'adapter à différents besoins de consultation. Les modes peuvent inclure : Mode Éclairage Général : Pour une illumination de base. Mode Lumière Intense : Pour une lumière plus vive et concentrée. Mode Lumière Tamisée : Pour un éclairage plus doux. Mode Zoom : Certains modèles offrent un mode de zoom pour concentrer la lumière sur une zone spécifique. Mode Flash : Pour signaler ou attirer l'attention en cas d'urgence.
CHRONOMETTRE MINUTEUR A 3 TEMPS | Fonctions : Chronomètre, minuterie avec 3 comptes à rebours Affichage : Écran LCD Précision : ±1 seconde Batterie : Pile bouton
BOITE A PHARMACIE DE PREMIERE NECESSITE | BOITE A PHARMACIE DE PREMIERE NECESSITE Betadine dermique 10% de 125ml Compresse de gaze Sparadrap perforé Ibuprofène 200mg Paracétamol Physiodose NACL Boite de gants stériles Boite de pansements (compresses, 01 rouleau de ruban adhésif, 04 bandes de crêpe, 02 pommades de bétadine, 01 flacon de DAQUIN, 01 paquet de gants stériles, 01 paquet de gants propres, 01 paquet de masques chirurgicaux) Pilule du lendemain Test VIH Tensiomètre électronique à bras Termomètre frontal 2 en 2
TABLE D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE | Table Gynécologique : Spécifiquement conçue pour les examens et procédures gynécologiques. Longueur : Environ 180 cm à 200 cm. Largeur : Environ 60 cm à 70 cm. Hauteur : Réglable, généralement entre 60 cm et 90 cm pour s'adapter à la taille du patient et de l'opérateur. Revêtement : Cuir synthétique ou vinyle, facile à nettoyer et résistant aux produits désinfectants. Structure : Métal robuste (acier ou aluminium) pour assurer la stabilité et la durabilité. Réglage de la Hauteur : Réglable électriquement ou manuellement pour faciliter l'accès et le confort du patient. Réglage du Dossier : Dossier inclinable pour s'adapter à différentes positions d'examen. Repose-Jambes : Généralement réglables et inclinables, pour maintenir les jambes du patient en position optimale pour l'examen. Support de Pieds : Parfois inclus pour le confort supplémentaire du patient. Accoudoirs : Optionnel, pour plus de confort et de stabilité. Inclinaison du Siège : Ajustable pour permettre une position correcte lors des examens. Position Trendelenburg : Certaines tables offrent cette option pour incliner le patient en position tête en bas pour des procédures spécifiques. Rembourrage : Rembourrage épais et confortable pour le patient. Revêtement Anti-Dérapant : Pour éviter tout glissement pendant l'examen. Drains et Porte-Serviettes : Pour maintenir les équipements nécessaires à portée de main. Tablette de Stockage : Pour les instruments et fournitures médicales. Roulettes : Certains modèles sont équipés de roulettes avec frein pour faciliter le déplacement et le positionnement. Poids Supporté : Environ 150 kg à 200 kg, en fonction du modèle. Dimensions Compactes : Pour s'adapter aux différents espaces dans les cliniques ou les hôpitaux.
TOTAL |  | 0

## PRODUITS D'HYGIENE ET DIVERS
PROPOSITION FINANCIERE
Désignation | Spécifications techniques | Prix Unitaire
|  | Quantité de 1 à 10 | Quantité de 11 à 25 | Quantité de 26 à 50 | Quantité de 51 à 100 | Quantité de 101 à 250 | Quantité de 251 à 500 | Quantité de 501 à 1000 | Quantité >1000
BAC A EAU DE JAVEL | Capacité : 20 litres Longueur : 50 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm Matériau : Polyéthylène haute densité Poids : 2 kg (sans contenu) Couleur : Bleu Type de Fermeture : Couvercle hermétique avec verrouillage à vis. Résistance aux Produits Chimiques
SPRAY DESINFECTANT | Spray désinfectant (75 ml)
SPRAY DESINFECTANT | Spray désinfectant (100 ml)
SEAU EN PLASTIQUE | Capacité : 10 litres Diamètre : 30 cm Hauteur : 35 cm Matériau : Polypropylène (PP) ou Polyéthylène haute densité (PEHD) Poids : Environ 1.2 kg (sans contenu) Couleur : Blanc Type de Couvercle : Couvercle vissable hermétique. Poignée : Poignée en plastique intégré, ergonomique.
PAPIER ESSUIE TOUT ROULEAU | Type : Rouleau de papier absorbant pour usage domestique ou professionnel. Usage : Nettoyage, essuyage et absorption de liquides. Largeur : 23 cm Longueur : 30 m Diamètre du Rouleau : 12 cm. Grammage : 50-60 g/m² Qualité : Multiplis (2 à 3 plis pour une meilleure absorption) Papier : Blanc ou naturel (kraft) Perforations : Oui, pour déchirer facilement les feuilles (perforations tous les 25 cm, par exempl
PAPIER TOILETTE ROULEAU | Largeur : 10 cm (standard) ou spécifié par le fabricant Diamètre du Rouleau : 12 cm (standard) Longueur du Rouleau : 20 m à 40 m Épaisseur du Papier : Grammage de 15-20 g/m² Nombre de Pli : 1 à 3 plis Couleur : Blanc ou naturel Type de Perforation : Perforations pour faciliter la séparation des feuilles Caractéristiques Spécifiques : Doux au toucher Bonne capacité d'absorption
SACHETS POUBELLE P/100 | Quantité : 100 sachets par paquet Dimensions : 50x60 cm, 70x80 cm Matériau : Polyéthylène ou matériau similaire Épaisseur : Varie (ex. 50 microns, 70 microns) Résistance : Résistant aux déchirures et aux fuites
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 10 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 20 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 25 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 30 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 50 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 60 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 100 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de 110 Litres (rouleau de 10 unités)
SAC POUR MATIERES CONTAMINEES | Sac poubelle de plus de 110 Litres (rouleau de 10 unités)
EAU DE JAVEL 8° CH 0,5L
EAU DE JAVEL 8° CH 1L
EAU DE JAVEL 12° CH 0,5L
EAU DE JAVEL 12° CH 1L
SAVON LIQUIDE 100ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON LIQUIDE 250ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON LIQUIDE 350ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON LIQUIDE 500ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON LIQUIDE 1L | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON LIQUIDE 2L | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON LIQUIDE 4L | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON ANTISEPTIQUE 100ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON ANTISEPTIQUE 250ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON ANTISEPTIQUE 350ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON ANTISEPTIQUE 500ML | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON ANTISEPTIQUE 1L | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON ANTISEPTIQUE 5L | Forme : Gel Efficacité : Élimine 99.9% des germe
GEL HYDRO ALCOOLIQUES 60ML | Taux d'alcool : 60% à 70% Forme : Gel Ingrédients : Alcool éthylique, eau, agents hydratants Efficacité : Élimine 99.9% des germe
GEL HYDRO ALCOOLIQUES 100ML | Taux d'alcool : 60% à 70% Forme : Gel Ingrédients : Alcool éthylique, eau, agents hydratants Efficacité : Élimine 99.9% des germe
GEL HYDRO ALCOOLIQUES 350ML | Taux d'alcool : 60% à 70% Forme : Gel Ingrédients : Alcool éthylique, eau, agents hydratants Efficacité : Élimine 99.9% des germe
GEL HYDRO ALCOOLIQUES 450ML | Taux d'alcool : 60% à 70% Forme : Gel Ingrédients : Alcool éthylique, eau, agents hydratants Efficacité : Élimine 99.9% des germe
GEL HYDRO ALCOOLIQUES 500ML | Taux d'alcool : 60% à 70% Forme : Gel Ingrédients : Alcool éthylique, eau, agents hydratants Efficacité : Élimine 99.9% des germe
GEL HYDRO ALCOOLIQUES 1L | Taux d'alcool : 60% à 70% Forme : Gel Ingrédients : Alcool éthylique, eau, agents hydratants Efficacité : Élimine 99.9% des germe
SAVON SOLIDE | Savon solide qualité moyenne (100 à 225 Grammes)
SAVON SOLIDE | Savon solide qualité moyenne (250 à 300 Grammes)
SAVON SOLIDE | Savon solide qualité moyenne (350 à 500 Grammes)
CACHE-NEZ (MASQUE CHIRURGICAL) B/50 | Cache - nez (masque médical non réutilisable, paquet de 50 unités)
MASQUE DE PROTECTION | Matériau : Non-tissé, avec ou sans filtre Type : Masque chirurgical, FFP2, ou N95 Couleur : Généralement bleu ou blanc
LUNETTE DE PROTECTION | Lunettes de protection médicale, monture souple
SEAU EN PLASTIQUE DE 0 à 5L
SEAU EN PLASTIQUE DE 6 à 10L
SEAU EN PLASTIQUE DE 11 à 15L
SEAU EN PLASTIQUE DE 16 à 20L
SEAU EN PLASTIQUE DE 21 à 25L
SEAU EN PLASTIQUE DE 26 à 30L
SEAU EN PLASTIQUE DE 31 à 35L
SEAU EN PLASTIQUE DE 36 à 40L
SEAU EN PLASTIQUE DE 41 à 45L
SEAU EN PLASTIQUE DE 46 à 50L
SEAU EN PLASTIQUE DE 51 à 60L
SEAU EN PLASTIQUE DE 61 à 70L
SEAU EN PLASTIQUE DE 71 à 80L
SEAU EN PLASTIQUE DE 81 à 90L
SEAU EN PLASTIQUE DE 91 à 100L
SEAU EN PLASTIQUE PLUS DE 100L
ROBINET EN PLASTIQUE POUR SEAU
ROBINET EN LAITON POUR SEAU
DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAINS MECANIQUE EN FER
MARQUEUR A POINTE FINE | Pointe : Fine, généralement 0.5 à 1 mm Couleur de l'encre : Noir, bleu, rouge, vert Type d'encre : Permanente, indélébile
PILE BOUTON LITHIUM 2032 | Diamètre : 20 mm Épaisseur : 3.2 mm Type de Batterie : Lithium Capacité : Environ 225 mAh Tension : 3V Poids : Environ 3.1 g Quantité par Emballage : 5, 10 ou 20 pièces
REFRIGERATEUR 2 BATTANTS 195L
TOTAL |  | 0

## RECAP
RECAPITULATION DES PRIX UNITAIRES
LOTS | TOTAL DES PRIX UNITAIRES
MATERIELS ET PRODUITS MEDICAUX | 0
PRODUITS D'HYGIENE ET DIVERS | 0
MONTANT TOTAL | 0